2101-FOR-OPE

Checklist de Preinstalación

Plantilla de trabajo · Ideas Control Equipos y Soluciones S.A.S. · Diligenciar en sitio y archivar en la carpeta del cliente

1. Datos de la Visita

| Cliente |  | NIT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede / dirección |  | Ciudad |  |
| Contacto en sitio |  | Cargo / teléfono |  |
| Fecha de la visita | dd / mm / aaaa | Orden de servicio / proyecto |  |
| Técnico responsable |  | Equipo(s) a instalar (modelo y cantidad) |  |

2. Validación del Sitio de Instalación

Marque cada casilla una vez verificado en sitio el cumplimiento del requisito correspondiente.

| ✓ | Requisito a validar | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Energía eléctrica: Punto eléctrico regulado disponible y estable cerca del sitio de montaje. Debe ser punto eléctrico de 110v o 220v a 50/60HZ |  |
| ☐ | Red de datos: Punto de red cableada disponible en el sitio de montaje. |  |
| ☐ | Cobertura Wi-Fi: Señal Wi-Fi estable en el punto de instalación cuando el equipo opere de forma inalámbrica. |  |
| ☐ | Cobertura celular: Validación de cobertura de red móvil si el equipo utiliza comunicación celular. |  |
| ☐ | Canalizaciones y rutas de cableado: Disponibilidad de canalizaciones, ductos o rutas de cableado, con distancia estimada al punto de red y de energía. |  |
| ☐ | Superficie y elementos de fijación: Pared o soporte firme (concreto, drywall, vidrio, metal, madera, etc.) con al menos 20 cm de superficie plana alrededor del punto de fijación, sin cercanía a esquinas, marcos de puerta o superficies curvas, y con los elementos de anclaje requeridos disponibles. |  |
| ☐ | Altura de instalación: Altura de montaje entre 1,40 y 1,55 m, ergonómica para los usuarios y sin obstruir rutas de evacuación. |  |
| ☐ | Espacio libre frontal: Mínimo 60–80 cm frente al sensor, para que el usuario se ubique a la distancia de captura sin invadir el espacio de la persona que marca antes o después. |  |
| ☐ | Espacio libre lateral: Mínimo 40 cm a cada lado, para evitar golpes accidentales y permitir el paso de otra persona sin interferir con la marcación en curso. |  |
| ☐ | Altura libre superior: Sin obstrucciones (lámparas, ductos, estantes) al menos 30 cm por encima del equipo, para no proyectar sombra sobre el sensor facial. |  |
| ☐ | Espacio para operación y mantenimiento: Mínimo 50 cm de acceso libre alrededor del equipo para operación, limpieza, revisión de cableado, apertura de tapas o reemplazo, sin necesidad de desmontar mobiliario. |  |
| ☐ | Flujo de personas y formación de fila: Ubicación acorde al tránsito y al flujo esperado de usuarios en horas pico, con 1,5–2 m libres en el sentido de circulación para la formación de fila, sin generar cuellos de botella ni invadir rutas de evacuación. |  |
| ☐ | Condiciones ambientales: Temperatura, humedad, polvo y lluvia dentro de los rangos admitidos: uso en interior salvo que el modelo cuente con certificación IP para exteriores, y mínimo 1 m de radiadores, cocinas, zonas de vapor o exteriores sin cubierta. |  |
| ☐ | Iluminación sobre el sensor: Evitar exposición directa al sol, ventanas o luminarias enfocadas sobre el sensor facial, de huella o de palma; si es inevitable, dejar espacio para instalar un parasol o reubicar el ángulo del equipo. |  |
| ☐ | Interferencia electromagnética: Evitar proximidad inmediata (< 50 cm) a motores, transformadores o equipos de radiofrecuencia que puedan afectar la lectura del sensor o la conexión Wi-Fi. |  |
| ☐ | Acceso a la sede: Restricciones físicas o administrativas de acceso: horarios de trabajo, permisos, seguridad industrial, acompañamiento requerido, inducciones, etc. |  |
| ☐ | Contacto responsable en sitio: Identificación del contacto responsable en sitio para la coordinación de la instalación y las pruebas. |  |
| ☐ | Lugar para pruebas y enrolamiento: Confirmación del espacio para pruebas operativas y enrolamiento inicial de usuarios, cuando aplique. |  |

3. Requisitos de Energía y Red

Marque cada casilla una vez verificado en sitio el cumplimiento del requisito correspondiente.

| ✓ | Requisito a validar | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Punto eléctrico regulado a una distancia no mayor de 1,5 m del sitio de montaje, con puesta a tierra y protección eléctrica adecuada. Se recomienda respaldo mediante UPS cuando el servicio sea crítico. |  |
| ☐ | Punto de red cableada Ethernet disponible en el sitio de instalación o, en su defecto, cobertura Wi-Fi estable con intensidad de señal suficiente para la operación continua del dispositivo. |  |
| ☐ | Asignación de dirección IP fija o reserva DHCP para el dispositivo biométrico, según la arquitectura definida durante la implementación. |  |
| ☐ | Habilitación de los puertos, protocolos y reglas de firewall requeridos para la comunicación entre el biométrico, el servidor de integración y/o la plataforma de tiempos y asistencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. |  |
| ☐ | Disponibilidad de acceso a la red interna durante la instalación para realizar pruebas de conectividad, sincronización y transmisión de marcaciones. |  |

Responsabilidad del cliente El cliente será responsable de garantizar la disponibilidad y estabilidad de la infraestructura eléctrica y de red descrita anteriormente. Nota: La ausencia de cualquiera de estos requisitos podrá generar reprogramación de la instalación y/o tiempos adicionales de atención, los cuales serán informados previamente al cliente y podrían generar costos adicionales no planeados.

4. Resultado de la Visita

| Resultado | ☐ Sitio apto para instalación ☐ Apto con ajustes previos ☐ No apto (reprogramar) |
| --- | --- |
| Ajustes requeridos / responsable |  |
| Fecha tentativa de instalación | dd / mm / aaaa |

5. Validación y Firmas de Conformidad

| Datos | Cliente | Técnico responsable |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Cargo |  |  |
| Empresa / sede |  |  |
| Fecha | dd / mm / aaaa | dd / mm / aaaa |
| Firma |  |  |